Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» СЕНТЯБРЬ 2015 г.

- Ремонт кровель.

- по заявкам жителей при протечках

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.74 (ремонт двери выхода на крышу)

ул. Луначарского д.136, 2й под-зд (ремонт двери выхода на крышу);

ул.Металлистов д.7 кв.18 Установить зонт над вытяжкой

ул. Старицкая д. 100 (течет в лифтовой выход)

ул. Старицкая д.102 (ремонт выходов  на кровлю и крышек люков)

ул.Володарского д.61 кв.12 Ремонт вытяжной трубы.

2. Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.34 (горизонтальный нижний м/п шов со стороны двора)

ул. Дзержинского д.117а кв.6,10,14,56

ул. Кирова д.27 (заделать с двух сторон температурный шов)

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.63, 114, 117; кв.129 (со стороны дороги 2 комнаты); (со стороны двора) - со вскрытием

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.39 , 4й этаж (окно во двор); кв.63 со вскрытием (верхний горизонтальный шов) кв.84 на речку доделать.

ул. Луначарского д.132А  кв.48 со вскрытием

ул. Луначарского д.132б  кв.46 (ремонт м/п швов со стороны под-зда и по торцевой стене)

ул. Луначарского  д.136 кв.76 (2-ой этаж окна во двор)  кв.87 (м/п швы сделать со вскрытием) кв. 116 (примыкание козырька лоджии к  стене)

ул. Старицкая д.100 кв.51 (окно комнаты во двор),50

ул. Старицкая д.102 кв.70, 2й под-зд

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт шва стыка плит козырьков балконов); кв. 44(покрытие козырька лоджии, примыкание)

3. Окна

- работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

Ул. Володарского д.22   2-ой подъезд остекление

Ул.Ленинградское ш. д.85кв.27 закрепить стекло в раме

Ул.Ленинградское ш. д.13 кв.71 5-ый подъезд 3-ий этаж ремонт окна

ул. Луначарского д.136  7й под-зд (м/у 3 и 4м этажом – остекление)

ул. Луначарского д.122а кв.45 3-ий подъезд остекление

ул. Старицкая д.104  6-ой под-зд 3-ий этаж ремонт окна

4. Ремонт стен дома

ул. Белинского д.9 кв. 22, 26 (Заделка трещины в стене)

ул. Гражданская д.12  ремонт фасада ( доделать со стороны дороги  по уровню сделанного)

ул. Дзержинского д.113а кв. 57 , 61 по смете

ул. Ленинградское шоссе д.25 кв.29 (мокнет стена)

ул. Луначарского д.130 кв.53 (ремонт стены - сторона северо-западная)

ул. Свердлова д.3 кв.11 (шпатлевка стены)

ул. Старицкая д.104 кв.12; кв.84 -3-ий этаж над окном со стороны двора.

- Ремонт подъездов

ул. Кутузова д.1 - 2-ой подъезд , 5-ый этаж(ремонт после пожара стены в под-зде)

ул. Луначарского д. 106  5й этаж (трещина на стене в под-зде за мусоропроводом)

ул. Старицкая д.104а  5й под-зд (ремонт после пожара стен в под-зде)

ул. Свердлова д.1 – ремонт деревянных полов

ул. Дзержинского д.115а (ремонт подъездов по смете), ремонт полов в подъездах, устройство в тамбурах подъездов коробов для труб. , ремонт дверей.)

- Козырьки

ул. Ленинградское шоссе д.85, 2,3й под-зд (установить ограждения на козырьки входа в подъезд от брызг дождя)

- Двери

ул. Володарского д.12  1,3й под-зд (замена входных дверей – 2шт)

ул. Дзержинского д.117б,  4й под-зд (замена тамбурной двери)

ул. Луначарского д.134 б  1й под-зд (ремонт тамбурной двери)

- Крыльца

ул. Луначарского д.106 (ремонт ступеней 1-ый подъезд.)

ул. Металлистов д.5  1й под-зд (установить перила)

3-й пер. Кирова д.3 средний 2-ой подъезд ( ремонт крыльца и покраска)

Ул. Кирова Д.27 2-ой подъезд выровнять, поднять площадку входа.

Ул. Володарского д.61 3-ий подъезд спуск для коляски.

Ул. Старицкая д.100  4-ый этаж  навесить дверь входа в холл

- Электрика

Ул. Луначарского 132 - установка фотоакустических датчиков и светильников по смете.

ул. Старицкая д.104   (установить уличные светильники над входом во все под-зды)

ул. Энгельса д.6, 8й под-зд (сделать вык-ль в тамбуре на фонарь над под-здом – отдельно); 3й под-зд (установить отдельно лампочку с выключателем в тамбуре)

ул. Падерина д.4   3й под-зд 1й этаж (замена лампы дневного света)

- Отмостка

Ул.Белинского д.5 ((ремонт отмостки  по смете)

Ул. Зелёный городок д.12 (между 3-м и 4-ым подъездами провал, подсыпать)

ул. Кирова д.27 (ремонт отмостки  по смете)

4-ый пер. Кирова д.2  (ремонт отмостки  и пешеходной дорожки по смете)

ул.Кутузова д.1а заделать дыру со стороны общежития под окном кв.№2

ул.Металлистов д.1 ( вода затекает в подъезд,1-ый подъезд, порог.)

11. Балконы – мелкий ремонт

ул. Дзержинского д.117а кв.62,63

ул. Луначарского д.122а кв.84

ул. Луначарского д.39 кв.29(подлить плиту)

ул. Осташковская д.31 кв.34(подлить плиту)

12. Ремонт инженерных сетей

ул. Бакунина д.18 (ремонт отопления) – по смете

ул. Падерина д.3 отопление по смете

13 Разное

Ул.Володарского д.24 кв.1 установить воронку к водосточной трубе

ул. Кутузова д.1а кв.65 (ремонт потолка в квартире после протечки с крыши)

ул. Ленинградское шоссе д.17 (прочистка дымоходов;)

ул. Ленинградское шоссе д.25  3й под-зд (замена доводчика входной двери)

ул. Луначарского д.130а  1й под-зд (установить лоток под ливневую трубу)

ул. Луначарского д.134 б (установить лотки под ливневые трубы длиной не менее 4 м. – 7 шт.)

ул. Луначарского д.136 (установить 7 решеток у под-здов),  сделать спуски в подвал.

ул. Луначарского д.106 (сделать спуски в подвал.)

ул. Луначарского д.122а (сделать спуски в подвал.)

ул.Кирова д.27 ремонт песочницы , заменить верхнюю доску.

Ул.Старицкая д.104 кв.42 желоб около подъезда сделать уклон.

15. Приямки:

Ул. Луначарского 134б; Ул.Луначарского д.136  - Восстановить приямки после ремонта сетей,  загрунтовать и засыпать трубы.

Замена почтовых ящиков в подъездах

ул. Бакунина д.18

ул. Гражданская д.12

31.08.2015 г.

Составили: Басова Л.Г.

Карасевич О.В.