Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» НОЯБРЬ 2015 г.

- Ремонт кровель.

- по заявкам жителей при протечках

ул. Ленинградское шоссе д.31 кв.58 (закрепить карнизное железо на крыше)

ул. Луначарского д.130 (выходы на кровлю)

ул. Луначарского д.132б  4й под-зд (ремонт люка выхода на крышу)

ул. Металлистов д.5 кв.44 (течет с крыши)

ул. Старицкая д. 100 (течет в лифтовой выход)

ул. Старицкая д.102 (ремонт выходов  на кровлю и крышек люков)

ул. Володарского д.12 кв.14

ул. Володарского д.61 кв.12 (ремонт вытяжной трубы)

ул. Энгельса д.6 кв.44; кв.146 (примыкание к лоджии); 10й под-зд (навесить дверь выхода на крышу)

2. Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.17, 2й этаж, 2й под-зд (2 окна на ул. Белинского)

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.39 , 4й этаж (окно во двор); кв.63 со вскрытием (верхний горизонтальный шов) кв.84 на речку доделать.

ул. Луначарского д.122а кв.1 (весь левый торец 1го этажа со вскрытием)

пер. Свердлова д.21 кв.34

ул. Старицкая д.104а  кв.3 (со стороны двора); кв.8 (торец дома)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт шва стыка плит козырьков балконов)

3. Окна

- работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Дзержинского д.113 (установить пластиковые окна в под-здах – 2-4 шт.)

ул. Ленинградское шоссе д.25  1й под-зд   (заменить окно м/у 4 и 5м этажом) – по смете

ул. Луначарского д.33 (ремонт оконных рам и остекление окон подвала)

4. Ремонт стен дома

ул. Дзержинского д.117в кв.36 (заделка трещин под окном со стороны под-зда и на торцевой стене)

ул. Загородная  д.36, 1й под-зд  5й этаж  (ремонт стены под окном под-зда со стороны улицы)

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.18 (заделать дыры на стенах, где ранее висели почтовые ящики)

ул. Дзержинского д.160  5й под-зд (утеплить трубы и заштукатурить дыру в под-зде)

ул. Ленинградское шоссе д.25а (заделка входа под лестницу (рисунок прилагается))

6. Двери

ул. Ленинградское шоссе д.25  4й под-зд (установить металлическую дверь в подвал)

ул. Ленинградское шоссе д.41 (замена двери в теплоузел)

ул. Луначарского д.106 (установить металлическую дверь в теплоузел)

ул. Луначарского д.144  2й под-зд (установить металлическую дверь в колясочную)

ул. Луначарского д.146, 1й под-зд (заменить дверь в колясочную)

ул. Металлистов д.1,  4й под-зд  (покрасить входную дверь)

ул. Металлистов д.5,  5й под-зд (утеплить входную дверь)

ул. Осташковская д.50  1,2й под-зд (замена входной двери)

- Электрика

ул. Бакунина д.18 (замена лампы на доме)

ул. Белинского д.9 (заменить лампу на фонаре во дворе дома)

8. Балконы – мелкий ремонт

ул. Луначарского д.122а кв.84

ул. Осташковская д.31 кв.34 (подлить плиту)

ул. Падерина д.4 кв.23 (ремонт пола балкона наплавляемым материалом (предупредить жильцов заранее))

9. Ремонт инженерных сетей

ул. Луначарского д. 136 (теплоизоляция трубопровода, где нарушено)

10. Разное

ул. Белинского д.20 (сделать площадку под крупногабаритный мусор)

ул. Луначарского д.130а  1й под-зд (установить лоток под ливневую трубу)

ул. Луначарского д.136 1й под-зд - удлинить слив

ул. Осташковская  д.31 (установить ящик для песка)

ул. Старицкая д.104 кв.42 (желоб около подъезда сделать уклон)

Замена почтовых ящиков в подъездах:

ул. Гражданская д.11б – по смете

ул. Металлистов д.1,   1,3,4,6 под-зд – по смете

ул. Металлистов д.5,   1й  под-зд

Составили: 30.10.2015 г.   Басова Л.Г.

Карасевич О.В.