Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» АВГУСТ  2016 г.

- Ремонт кровель.

- по заявкам жителей при протечках

Ул.Кутузова 1 кв.15 Течет крыша

ул. Зеленый городок д.12 кв.45 3й под-зд (ливневка)

ул Кирова д.27 кв.56 Козырёк над балконом

ул.Кутузова д.1А кв.56,57

ул. Ленинградское шоссе д.69  1й под-зд (отрем-ть или заменить люк и дверцу выхода на крышу); ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание лоджии к стене)

ул. Луначарского д.146 кв.45  3й под-зд (примыкание лоджии к стене на кухне; в под-зде течет по трубе мусоропровода)

ул. Ленинградское ш. д.69 кв.60  - протечка в углу квартиры

ул. Свердлова д.3 (ремонт слуховых окон с остеклением)

ул. Свердлова д.21 кв.56

ул.Старицкая д.92 (1-ый подъезд)( Вентшахта ,попадает дождь в канал во время дождя) Мокрая стена в маленькой комнате.

ул.Старицкая 98/1 кв.58

- Межпанельные швы

Ул. Кутузова 1 кв.15  со вскрытием все швы

Ул. Дзержинского 117 в  - температурный шов

ул.Ленинградское ш-е д.25а  кв.7 (угол дома справа); кв.35, кв.37(со стороны общ. Балк.), кв.44;  кв.4

ул.Ленинградское шоссе д.27 кв.49 (со всех сторон); кв.80 (910-834-83-22), кв.53 (на дорогу, 5-ый этаж)

ул. Ленинградское шоссе д.69 – до 100 п.м.( кв.48, торец на речку)

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов)

ул. Луначарского д.132 кв.57

пер. Свердлова д.21 кв.13 (со вскрытием),56

ул. Старицкая д.92 кв.120

ул. Старицкая д.104а  кв.104 (со всех сторон с утеплением),кв. 35 (на поле)

ул. Тверецкая наб. д.51 – до 100 м.п., кв.53 на реку 2-ой этаж,

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Ленинградское шоссе д.25 4й под-зд   м/у 4 и 5м этажом (заменить окно на пластиковое)

ул.Ленинградское ш. д.31 2-ой подъезд кв.24,26 сделать чтобы окно открывалось

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.15 (ремонт стен в под-зде) – по смете

ул. Ленинградское шоссе д.85 (ремонт под-здов)–по смете; (заделать дыры в  полах в под-здах перед ремонтом)

ул. Луначарского д.146  2й под-зд  2й этаж (закрепить поручни перил)

ул. Старицкая д.92  14й под-зд (ремонт стены и пола на 1м этаже при входе)

ул. Старицкая д.104а   4й под-зд,  1й этаж (ремонт стены в под-зде)

- Двери

ул. Ленинградское шоссе д.18  9й под-зд (ремонт двери в колясочную)

ул. Луначарского д.144 (покраска входных металлических дверей)

- Козырьки

ул. Володарского д.61 (установить отливы на козырьки входа в под-ды)

ул. Ленинградское ш. д.69 Закрепить трубу, которая держит козырек входа в дом1-ый подъезд

ул. Осташковская д.50  3й под-зд (установить отлив на козырек входа в под-зд)

- Ремонт стен дома

ул. Бакунина д.15 (ремонт трещин стен дома со двора Бакунина д.13 и со стороны подъезда дома; ремонт карниза слева от входа в дом (отваливаются большие куски))

ул.Володарского д.14 кв.1 ремонт под окнами ( во дворе 3-и окна)

ул.Володарского д.24 кв.6 трещина, на левом торце , карниз. Поставить маячки.

Ул.Дзкржинского д.117 б кв.49(Во двор и торец -оштукатуривание )

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.119 5й этаж (заделать стык стен 2х частей дома)

ул. Ленинградское шоссе д.41 кв.11 (ремонт трещины наружной стены около окна)

ул. Ломоносова д.4 кв.11 (ремонт правой торцевой стены дома)

ул. Луначарского д.33 ремонт и покраска цоколя по смете

ул. Мобилизационная д.2 (Ремонт фасада по смете)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Луначарского д.39  кв.29 Балкон.

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв. 130 (мелкий ремонт балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.47 кв. 62 ( 8-904-008-19-52)

ул. Ленинградское шоссе д.85 кв. 73 (мелкий ремонт балконной плиты верхней кв.76)

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Старицкая д.104 кв.102 (обрамление плиты лоджии металлом)

ул. Старицкая д.104а кв.42

9. Ремонт крылец

ул. Ленинградское шоссе д.18 9й под-зд (ремонт ступеней крыльца входа)

ул.Луначарского д.136 1-ый подъезд перила,(1и 2 подъезды заделать дыры между ступенями)

ул. Падерина д.3 (1ый подъезд ремонт крыльца)

ул. Белинского д.5 (2-ой подъезд доделать плиту входа по смете)

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

Ул. Ленинградское шоссед.41Вынос личных приборов учета на лестничную клетку(по голосованию)

11. Придомовая территория

ул. Ленинградское шоссе д. 41 Разровнять площадку перед домом , убрать булыжники

ул. Ленинградское шоссе д.85 (установить лежачий полицейский на дороге напротив 5 под-зда)

ул. Луначарского д.130 (ремонт малых архитектурных форм на детской площадке)

ул. Энгельса 6 (бетонирование контейнерной  площадки, устройство металлического ограждения)

Ремонт дороги со стороны под-здов асфальтовой крошкой:

ул. Белинского д.20

Ремонт отмостки:

ул. Кирова д.27 (со стороны ул. Кирова)

ул. Луначарского д.40а (сентябрь)

ул. Луначарского д.33 отмостка( по смете)

12. Разное

Ул.Загородная д.36   Ремонт скамейки на детской площадке

ул. Завидова д.1(ремонт отопления) - по смете

ул. Ленинградское шоссе д.27 (установить пандус на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д.25а (установить пандус на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д. 41 кв. 11 (проверить в квартире работу вытяжек)

ул. Луначарского д.40а (заложить все подвальные окна; установить новые крышки на приямки), установить новую скамейку)

ул. Луначарского д.132а(сделать и установить на входе в под-зды металл-ские решетки для ног- 4шт)

ул. Луначарского д.136 1й под-зд  (удлинить слив)

ул. Луначарского д.134Б 3-ий и 6-ой подъезды ремонт скамеек

улЛенинградское ш. д.69 песок в песочницу

ул. Металлистов д.1 стойку для выбивания ковров

ул. Металлистов д.5    9-ый подъезд ремонт скамейки

ул. Старицкая д.92 7й под-зд (ремонт ливневой трубы в под-зде)

ул.Ленинградское ш.31 почтовые ящики по смете в 3 подъезда

Составили: 	Басова Л.Г.								01.08.2016 г