Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  ОКТЯБРЬ 2017 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Дзержинского д.117 кв.48

ул. Кирова д.27  5-ый подъезд (слева от подъезда)

пер. 3й Кирова д.3  3й под-зд (прибить железо на кровле; ремонт или установка рамы с остеклением на слуховое окно)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание плиты лоджии к стене)

ул. Мира д.8 (ремонт вентиляционных шахт) – по смете

ул. Осташковская д.50 кв.10,11,30 (ремонт шиферной кровли)

ул. Старицкая д.92 кв.146 10-ый подъезд 5-ый этаж

(ремонт козырька лоджии)

ул. Старицкая д.104 кв.88 (покрытие и ремонт примыкания козырька лоджии);

- Межпанельные швы (после проверки на месте)

ул. Белинского д.11  кв.3 , 83 со всех сторон

ул. Загородная д.36 (м/у 2м и 3м под-здом заделать температурный шов)

ул. Красноармейская д.42 (температурный шов)

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.3 (рядом с общим балконом крест)

ул. Ленинградское шоссе д.45  2й под-зд (заделать температурный шов)

ул. Луначарского д.128 кв. 3 (над кухней и торец лоджии с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д.132-а  кв.33 1й этаж (окна кухни и комнаты),36 на обе стороны 2-ой этаж

ул. Луначарского д.132б кв.28   5й этаж   (окна на Лунач-го,132а) кв. 26  , кв.10 (торец и на 2-е стороны)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

ул. Старицкая д.92 кв.139 (окна во двор)

ул. Старицкая д.102 кв.69 (два окна во двор)

Тверецкая наб. д.51 кв.79 (угловая квартира); кв.64

ул. Энгельса д.6 кв.33 (3-ий подъезд окна на межрайгаз, угловая, 2 этаж)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Старицкая д.102  2й под-зд м/у 1 и 2 этажом (замена стекол на лоджии); замена почтовых ящиков

ул. Загородная 36 пластиковые окна 1-ый этаж 2-8 подъезды по смете

- Ремонт подъездов

ул. Луначарского д. 136  2й по-зд ( в колясочной заделать дыру в полу)

ул. Старицкая д.100 (ремонт деревянного пола под линолеумом в коридоре м /у 8 и 9 кв.)

ул. Старицкая д.104    2,5 й под-зд (установить поручни на перила)

ул. Красноармейская 42 (штукатурка и покраска под вставленными пластиковыми окнами)

- Двери

ул. Бакунина д.15 (заменить входную дверь)

ул. Дзержинского д.117б покраска входных дверей, 3-ий подъезд утеплить

ул. Кузнечная 10 замена дверей в подъезды на металлические с доводчиком)

ул. Ленинградское шоссе д.13 (покрасить входные двери в шоколадный цвет)

ул. Металлистов д.1  5й под-зд (покрасить двери)

Тверецкая наб. д.51 кв.79 (застеклить общую балконную дверь на этаже)

- Козырьки

ул. Володарского д.12  2й под-зд (прогнулся козырек входа в под-зд)

ул. Луначарского д.146 1 ,2-ой под-зд (ремонт покрытия козырьков)

ул. Старицкая д.100 ремонт козырька входа

- Ремонт стен дома

ул. Красноармейская д.42 кв.10 (ремонт стены над балконом)

ул. Дзержинского д.113а кв.17 (заделать стену металлом над крышей входа в подвал)

ул. Дзержинского д.115Б (заложить окно в подвале со стороны речки , 1й под-зд)

ул. Луначарского д.33 кв.48

ул. Луначарского д.134б  кв.14 (покраска стены со стороны подъезда, где шпаклевка); кв.15 (зашпаклевать над окном, которое смотрит на сквер)

пер. Свердлова д.21    кв.13 (штукатурка торцевой стены)

ул. Старицкая д.104 кв.105 (ремонт перемычки над окном на стене дома, окна во двор)

ул. Старицкая д.104, 104а (покраска цоколя)

ул. Кирова д.27 (покраска цоколя)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Гражданская 11 Б кв.27 (ремонт плиты)

ул. Дзержинского д. 115б кв.58 (течет по вбитому нами кронштейну балкона кв. 62  в квартиру 58)

ул. Ленинградское шоссе д.45 кв.37 (ремонт края балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.47 кв.39; кв.61 (ремонт балконной плиты)

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Старицкая д.104а кв.42  5й этаж (со стороны поля, тел.8-900-012-65-45 Ольга Владимировна)

- Ремонт крылец

ул. Зелёный городок 12 1-ый подъезд, вход

ул. Луначарского д.106  1й под-зд

11.Ремонт электрики  -  по заявкам мастеров

ул. Ленинградское шоссе д.85 (установить плафоны на лампы входа в под-зды; заменить лампочки в под-здах на светодиодные; установить датчики движения во всех под-здах)

12. Отмостка

ул. Ленинградское ш. д.69 (выборочно с тыльной стороны дома) до 1 м3

ул. Луначарского д.122А со стороны двора

пер. Свердлова д.21   4й под-зд  (заделать дыру на отмостке)

ул. Старицкая д.92 (ремонт отмостки: угол 8 го под-зда со стороны подвала; 13 й под-зд у подвала с обратной стороны дома; под аркой со стороны 3 го под-зда)

ул. Старицкая д.102 (ремонт отмостки)

ул. Старицкая д.104а (ремонт отмостки) – по смете

13. Придомовая территория

Ремонт и установка новых скамеек по заявкам мастеров:

ул. Дзержинского д.117  3й под-зд (ремонт 1й скамейки и 1 новую установить)

ул. Зелёный городок д.12 (установить по 1-ой новой  скамейке у каждого подъезда)

ул. Калининское шоссе д.35А (установить 1 скамейку у 3 -го  подъезда)

ул. Ленинградское шоссе д.69 (по возможности огородить контейнерную площадку со стороны дома)

ул. Лермонтова д.8 (установить скамейки у под-здов)

ул.Осташковская д.31 4й под-зд (заменить доски на лавке)

ул. Старицкая д.92 , 5й под-зд (восстановить доски на металлической конструкции)

ул. Старицкая д.98/1  ремонт скамейки 2-ой подъезд.

ул. Старицкая д.104  7й под-зд (вкопать скамейку, вырубить кусты), д.104А 2-новые скамейки на детскую площадку, ремонт качели, столов, шведской стенки, подсыпка песка под малые формы.

ул. Старицкая д.104 А 5-ый подъезд (установить 1 новую скамейку с урной)

Тверецкая наб. д.51 (установить 1 новую скамейку у 1го подъезда от города)

- Разное

ул. Дзержинского д.113а 4й под-зд (установка информационного стенда)

ул. Ленинградское шоссе д. 18  10-й под-зд (удлинить  ливневую трубу)

ул. Ленинградское шоссе д.45 (установить новые почтовые ящики)

ул. Луначарского д.130а (м/у 2м и 3м под-здом пробить в подвал продух со стороны под-здов)

ул. Луначарского д.136 (удлинить водостоки от ливневых труб)

ул. Луначарского д. 144 1; 5; 6 й (подъезд удлинить ливневые лотки)

ул. Металлистов д.5 кв.58   5й этаж (протекает ливневая труба); 8й под-зд (установить пандус)

ул. Кутузова д.1А (огородить контейнерную площадку металлическими листами)

ул. Старицкая д.98/2 (вкопать стойку для выбивания ковров за  стоянкой напротив1-го подъезда)

ул. Старицкая д.102 (переставить стойку для выбивания ковров)

ул. Старицкая д.104 (восстановить ливнёвки)

Очистка подвалов: Ленинградское шоссе д.45,47,85; ул. Падерина д.3

Составили: 	Басова Л.Г.							29.09.2017 г

Карасевич О.В.