Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  ЯНВАРЬ 2018 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание плиты лоджии к стене)

ул. Старицкая д.92 кв.146 10-ый подъезд 5-ый этаж  (ремонт козырька лоджии)

ул. Старицкая д.98/1 кв.13

- Межпанельные швы (после проверки на месте)

ул. Загородная д.36 (м/у 2м и 3м под-здом заделать температурный шов)

ул. Кутузова д.1 кв.40 (окна с обратной стороны дома)

ул. Красноармейская  д.42 (температурный шов)

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.3 (рядом с общим балконом крест); кв.88 (окна во двор)

ул. Ленинградское шоссе д.27 кв.67 (окна во двор); кв.103 (торец и на дорогу)

ул. Луначарского д.128 кв. 3 (над кухней и торец лоджии с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

ул. Старицкая д.92 кв.139 (со всех сторон); кв.101 7й под-зд (примыкание к стене козырька лоджии)

ул. Старицкая д.98/1 кв.35 (со всех сторон)

ул. Старицкая д.102 кв.69 (два окна во двор)

ул. Энгельса д.6 кв.59 (окна во двор и с обратной стороны)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Луначарского д.128   1й под-зд  м/у 1 и 2м этажом (застеклить вторым стеклом раму)

- Ремонт подъездов

- Двери

- Козырьки

- Ремонт стен дома

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

- Ремонт крылец

ул. Загородная д.36   3й под-зд  (приварить поручень на крыльце входа в под-зд)

ул. Луначарского д.37    3й под-зд (установить поручни на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д.18   4й под-зд  (установить поручни на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д.31   1й под-зд  (приварить поручень в под-зде)

10. Ремонт электрики  -  по заявкам мастеров

11. Отмостка

12. Придомовая территория

Ремонт и установка новых скамеек по заявкам мастеров:

- Разное

пл. Ананьина д.4 (сделать лестницу на чердак)

ул. Луначарского д.146   (установить почтовые ящики во всех подъездах)

ул. Луначарского д. 37  3й под-зд (установить сливной желоб на козырек входа в под-зд)

ул. Старицкая д.104 (восстановить ливнёвые трубы)

установить на подъездах информационные стенды

ул. Гражданская д.13   2й под-зд

ул. Старицкая д.92 6й под-зд

Очистка подвалов: Ленинградское шоссе д.45,47,85; ул. Падерина д.3

Составили: 	Басова Л.Г.							30.12.2017 г

Карасевич О.В.