Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  ФЕВРАЛЬ 2018 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Старицкая д.92 кв.146 10-ый подъезд 5-ый этаж  (ремонт козырька лоджии)

ул. Старицкая д.98/1 кв.13

- Межпанельные швы (после проверки на месте)

ул. Загородная д.36 (м/у 2м и 3м под-здом заделать температурный шов)

ул. Кутузова д.1 кв.40 (окна с обратной стороны дома)

ул. Красноармейская  д.42 (температурный шов)

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.3 (рядом с общим балконом крест); кв.88 (окна во двор)

ул. Ленинградское шоссе д.27 кв.67 (окна во двор); кв.103 (торец и на дорогу)

ул. Луначарского д.128 кв. 3 (над кухней и торец лоджии с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д. 57, 60 (со всех сторон и по торцу)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

пер.Свердлова д.21 кв.46 (с стороны под-здов - фото прилагается)

ул. Старицкая д.92 кв.139 (со всех сторон); кв.101 7й под-зд (примыкание к стене козырька лоджии); кв.84

ул. Старицкая д.98/1 кв.35 (со всех сторон)

ул. Старицкая д.102 кв.69 (два окна во двор)

ул. Энгельса д.6 кв.59 (окна во двор и с обратной стороны)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

- Ремонт подъездов

- Двери

- Козырьки

ул.  Володарского д.12  2й под-зд (после ремонта козырька, с него капает вода на окно)

- Ремонт стен дома

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

- Ремонт крылец

10. Ремонт электрики  -  по заявкам мастеров

11. Отмостка

12. Придомовая территория

- Разное

пл. Ананьина д.4 (сделать лестницу на чердак)

ул. Бакунина д.10   1й под-зд (закрыть трубу отопления в под-зде, лежащую на ступеньке)

ул. Дзержинского д.117в  2й под-зд (закрыть люк на чердак-повесить замок; доварить батарею в под-зде)

ул. Луначарского д.136  2й под-зд (восстановить лоток под ливневку); 3й под-зд (заделать дыру, где ливневка)

ул. Старицкая д.104 (восстановить ливнёвые трубы)

Очистка подвалов: Ленинградское шоссе д. 47,85; ул. Падерина д.3

Составили: 	Басова Л.Г.							31.01.2018 г

Карасевич О.В.